FW2022092204

复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年）

招标文件

项目编号：XPNZ2022131

项目名称：复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年）

招 标 人：            复旦大学

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

2022年9月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	8

第二章  采购需求	20

第三章  合同条款	23

第四章  各种格式	25

第五章  资格证明文件	40

第六章  评标办法	51

投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2019年9月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、本项目不接受联合体投标。

二、采购需求概况：

1、项目名称：复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年）

2、项目编号：XPNZ2022105

3、采购需求：

通过本次招标，确定一家供应商作为复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年）的中标单位，本项目采用一次招标三年沿用的方式实施（2023-2025年共计36个月），合同一年一签，一年期满，经考核合格后双方续签下一年合同，考核不合格不再续签。本项目预算金额2023年人民币73.71万元，2024年人民币73.71万元，2025年人民币73.71万元，三年共计221.13万元，此费用包含变配电设备运行托管期间产生的所有运行托管人工费用，招标人将不支付额外费用。上述预算金额为最高限价，即投标单位报价每年不得超过最高限价73.71万元，三年共计不得超过最高限价221.13万元，否则做否决投标处理。

4、合同履行期限：合同签订后36个月，合同一年一签。

5、本项目落实的政府采购政策情况：本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、支持中小微型企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。

三、公告期限：本项目招标公告的公告期限为不少于5个工作日。

四、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2022年9月29日至2022年10月10日（公休日除外）上午9:00～11:00、下午13:30～16:00（北京时间），委派代表携带法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、基本账户开户许可证复印件和增值税发票开票信息以及联系方式（包括供应商的电子邮箱）到上海市杨浦区贵阳路398号10楼1002室上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司领购招标文件。或可将上述报名资料的扫描件发送到以下邮箱：2592168002@QQ.com。报名成功后由招标机构将招标文件免费发送到报名供应商的邮箱里。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。本项目招标公告的公告期限为不少于5个工作日。

五、开标和投标截止时间：

开标和投标截止时间：2022年10月24日9:30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标地点和开标地点：

1、投标地点：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼2号会议室。

2、开标地点：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼2号会议室。

七、其他须知：

本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。有兴趣的合格投标人可从以下地址得到进一步的信息和查看招标文件。

开标场所防控要求和进入开标场所人员的健康要求如下：即按本市相关规定接受体温测量，现场测温体（额）温不得超过37.3℃，必须佩戴口罩，并提供72小时核酸检测报告合格的方可进入交易场所，否则由此导致投标文件不能送达或者逾期送达的后果由投标人自行承担。

八、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：陈老师

电话：65645530

传真：65645530

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖

电话：13818042248

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金10000元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：民生银行中原支行，账号9902001773862873，纳税人识别号：91310110133201850K，地址：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	15

五、开标与评标	16

六、授予合同	18

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年） |
| 2 | 2 | 招标人名称：复旦大学 |
| 3 | 2 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖 电话：13818042248 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
| 4 | 7 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2022年10月11日10:00时（北京时间） |
| 5 | 16.1 | 投标保证金：本项目投标保证金10000元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。递交截止时间同开标截止时间。其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。 |
| 6 | 17.1 | 投标有效期：开标后90天 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的递交： 递交投标文件的方法：现场提交书面投标文件 |
| 9 | 20.1 | 投标截止时间：2022年10月24日9:30时（北京时间），截止上述时间未抵达开标现场视作放弃投标。 |
| 10 | 23.1 | 开标时间：2022年10月24日9:30时 开标地点：上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼2号会议室 |
| 11 | 18.1 | 投标文件装订要求：各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。 |
| 12 | 33.1 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 13 | / | 开标场所防控要求和进入开标场所人员的健康要求如下：即按本市相关规定接受体温测量，现场测温体（额）温不得超过37.3℃，必须佩戴口罩，并提供72小时核酸检测报告合格的方可进入交易场所，否则由此导致投标文件不能送达或者逾期送达的后果由投标人自行承担。 |
| 14 | / | 本次采购信息将在： 中国政府采购网网址：http://www.ccgp.gov.cn 复旦大学信息公开网网址：http://www.xxgk.fudan.edu.cn同步发布 |
| 15 | / | 其他：投标人不得相互串通投标；投标人不得与招标人或招标代理机构等串通投标，否则投标无效并将依法各自接受相应查处。 |

投标人须知

一、总则

适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及服务的采购。

招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

合格的投标人

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的服务提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

  - 投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

  - 如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

            - 应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

            - 联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

            - 投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

            - 除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

            - 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

            - 联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

            - 由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

招标文件的构成

  - 招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	服务需求概况

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

招标文件的修改

  - 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

  - 为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

            - 按照本须知第11条要求填写的投标函；

            - 按照本须知第12条和第13条要求填写的投标报价表；

            - 按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

            - 按照本须知第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的服务，且符合招标文件的规定；

            - 按照本须知第16条要求提交的投标保证金。

投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

投标报价

  - 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

  - 投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供服务的数量、单价和总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

  - 投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

  - 投标人在其服务清单中如有超出招标文件服务需求一览表及采购需求要求的附加、辅助或额外的服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在开标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

  - 投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：对所提供的服务进行报价，该报价必须包括投标人提供相关服务所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费。

  - 投标人应按照本须知第12.5条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

  - 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格递交的投标将视为非响应性的投标而被判为无效。

投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

资格证明文件

  - 按照本须知第10条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

            - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

            - 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

            - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

            - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

            - 证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

            - 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

  - 投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

  - 投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准。

证明服务合格性的文件

  - 按照本须知第10条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

  - 证明服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

            - 服务的范围和内容；

            - 服务的时间；

            - 项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

            - 售后服务计划（包括质量保证承诺、售后服务机构等）；

            - 类似项目业绩证明（提供合同复印件等证明材料）；

            - 投标人的相关证书、证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

            - 逐条对采购需求进行评议，说明自己提供的服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

            - 对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

  - 凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

投标保证金

  - 投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第16.5条的规定不退还其投标保证金。

  - 对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

  - 未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第33条规定与招标人签订合同并规定交纳履约保证金（若合同条款有约定）后的5个工作日内退还。

  - 当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

            - 投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

            - 中标人在规定期限内未能

根据本须知第33条规定与招标人签订合同；或

根据本须知第34条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

投标有效期

  - 投标人的投标应从本须知第23条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

投标文件的式样和签署

  - 投标人应按照本须知第10条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。

  - 纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

  - 投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致，并有公章及法人章的扫描件。电子文件应标有投标人名称。在完成电子文件刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

  - 凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

  - 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

  - 投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和发送

  - 本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

            - 投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

            - 内外层信封均应

标明本须知前附表中注明的投标服务名称及项目编号，并注明“在年月日:时（北京时间）（填入本须知第23条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

按本须知前附表中说明的地址发往或送往指定地点。

            - 在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

            - 如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

            - 对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

投标截止期

  - 招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第9项规定的截止日期和时间。

  - 招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

迟交的投标文件

按照本须知第19.2条第（3）款和第20条的规定，招标机构将拒收规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改、撤回和撤销

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

  - 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

开标

  - 招标机构将在本须知前附表第10项规定的时间和地点组织公开开标。

  - 投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

            - 投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

            - 按照本须知第22条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

            - 开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

            - 招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第23.2条第（3）款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

资格审查

开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

            - 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

            - 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第18.4条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

            - 投标人是否按本须知第16.1条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

            - 投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第17.1条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

            - 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对于专门面向中小微型企业采购或预留部分预算专门面向中小微型企业采购的项目，投标人是否按规定对专门面向中小微型企业采购的部分提交中小企业声明函；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的；

            - 对接受分包的项目，拟进行合同分包的投标人是否未按规定提交分包意向协议，或者提交的分包意向协议未明确各主体的工作范围和责任，或者分包供应商以单独或分包承接主体的形式在不同投标人中出现两次以上的。

  - 如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

  - 如通过资格审查的投标人数量不足3家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

评标过程的保密性

  - 公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

评标办法

  - 本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

  - 本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当拟供产品是由小型和微型企业生产时，将给予10%的价格扣除；当两家以上供应商组成联合体参加投标且‘共同投标协议’表明小型和微型企业的产品的占比超过30%时，将给予2%的价格扣除。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织，且联合体中的大型和/或中型企业或其他组织与上述小型和/或微型企业之间不得存在投资关系。为此，投标人或投标联合体成员如果是小型或微型企业的话，应按（财库[2022]19号文）文的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300号文的规定对声明的小型和微型企业作出认定；上述产品的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息进行计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。一旦投标人中标，则将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究其法律责任。

如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小微型企业，执行支持小微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小微型企业，执行支持小微型企业的相同政策。

一旦投标人中标，则将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段判定投标无效的条款中第3.3条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

当中标人为中小微型企业时，所签订的合同中约定的支付条款将按《保障中小企业款项支付条例（国务院第728号令）》的规定作出相应调整。

  - 本项目评标过程中依法享受中小企业扶持政策的小微型企业，中标后不得将合同分包给大中型企业。本项目评标过程中依法享受中小企业扶持政策的中型企业，中标后不得将合同分包给大型企业。

六、授予合同

合同授予标准

除本须知第31条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

资格复审

  - 在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

  - 如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

招标人更改采购服务内容的权利

在授予合同时，招标人有权对“采购需求”中规定的服务内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

  - 在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分之一。

签订合同

  - 中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第12项注明的地点。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

  - 招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的服务内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述服务内容、数量不做承诺。

  - 招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标通知书中列明的中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的服务类招标收费标准乘以折扣率（72.03%）计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标代理机构支付招标代理咨询服务费，招标代理机构有权不退还其投标保证金。

第二章  采购需求

- 项目概述

复旦大学枫林校区坐落于上海市徐汇区医学院路138号内，共有东院35kV变配电站1座、东院1号科研楼10kV变配电站1座、东院2号科研楼10kV变配电站2座、东院明道楼10kV变配电站1座、西院10kV开关站1座、西院图书馆10kV变配电站1座、学生书院10kV变配电站1座、西院1号10kV变配电站1座、西院游泳馆10kV变配电站1座、护理学院10kV变配电站1座、放射医学研究所10kV变配电站1座。共计35kV变配电站1座、10kV开关站1座、10kV变配电站10座。

本招标文件是投标人在复旦大学枫林校区35kV及以下变配电及开关站设备托管运行管理行过程中的规范性文件，是投标人编制报价书的依据，也是投标人与招标人签订35kV及以下变电站及开关站托管运行管理合同的依据 。

- 项目说明

1．复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站及开关站设备托管运行管理。

2. 托管承包方式：托管运行总承包。

3. 托管运行管理服务日期：托管运行管理服务日期：合同期36个月，起止日从2023年1月1日起至2025年12月31日，合同一年一签。

- 运行管理设备清单：

复旦大学枫林校区变配电站情况一览表

| 序 号 | 名称 | 供电高压 等级 | 容量 KVA | 品牌 | 型号 | 进线电缆 | 高压柜 数量（个） | 低压柜 数量（个） | 备注（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校区东院总站 | 35kV | 20000*2 | 江苏华鹏 | SC11-20000/35 | 医复3E360、医复3E365 | 32 |  | 35kV开关柜：8 10KV开关柜：24 |
| 2 | 东院1号科研楼 | 10kV | 2000*2 | 山东达驰 | SCB10-2000/10 | 校区总站 | 2 | 31 |  |
| 3 | 东院2号科研楼（A） | 10kV | 2000*2 | 江苏华鹏 | SCB13-2000/10 | 校区总站 | 2 | 31 |  |
| 4 | 东院2号科研楼（B） | 10kV | 2000*2 1600*2 | 江苏华鹏 | SCB13-2000/10 SCB13-1600/10 | 校区总站 | 4 | 44 |  |
| 5 | 东院明道楼 | 10kV | 1000*2 | 上海沪光 | SCB9-1000/10 | 校区总站 | 10 | 20 |  |
| 6 | 西院开关站 | 10kV |  |  |  | 校区总站 | 18 |  |  |
| 7 | 西院图书馆 | 10kV | 1600*4 | 江苏华鹏 | SCB11-1600/10 | 西开关站 | 4 | 40 | 低压柜38＋谐波柜2 |
| 8 | 学生书院 | 10kV | 1600*4 | 江苏华鹏 | SCB11-1600/10 | 西开关站 | 4 | 33 |  |
| 9 | 西院1号变配电站 | 10kV | 2000*2 | 福州天宇 | SCB13-2000/10 | 西开关站 | 2 | 22 | 改造更新 |
| 10 | 西院游泳馆 | 10kV | 630*2 | 江苏华鹏 | SCB11-630/10 | 西开关站 | 2 | 12 |  |
| 11 | 护理学院 | 10kV | 800*2 | 上海沪光 | SCB9-800/10 | 斜枫43、斜枫44 | 6 | 9 |  |
| 12 | 放射医学研究所 | 10kV | 800 | 上海沪光 | SCB9-800/10 | 斜 东 71 | 3 | 4 |  |

- 35kV及以下变电站及开关站托管要求：

1.遵照上海市电力公司《上海电网高压用户技术管理规范》Q/SDJ1081-2005和参照国家电网公司发布的变电站管理规范国家《变电站管理规范 ( 试行〉》 ( 国家电网生 [2003]387 号〉的要求：变电站安全运行管理、变电值班岗位职责、安全管理、资料管理、设备管理和班组建设，结合复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站及开关站设备的实际情况制定有效的各项日常管理管理制度以及各项应急方案。

2.投标人提供35kV及以下变配电站及开关站托管安全运行的配置人员名单及岗位运行人员资格证书需得到招标人的认可。招标人对变电站配置人员有审核权利。变电站岗位人员发生变动，投标人需按规定时间提前向招标人提出书面申请，在得到招标人认可后，方可进行人员变动。

3.招标人拟在枫林校区35kV及以下变电站及开关站实行全年365天（含节假日）24小时值班制度，全年白天值班人员至少3人，晚上值班人员至少2人。白天工作时间段为每天7：30分至19:30分。

4.招标人对变电站配备的岗位人员具体要求如下：

1）站长：a、从事变配电日常运行工作10年及以上相关工作经历。b、具备工程师级别（或相当于中级技术职称）以上的职业证书和国家相关部门认可并有效的高低压操作证书。c、对变电站岗位人员有管理和协调能力，对于变电站日常运行中的突发状况有相应的应变方案和处理能力。d、具备35KV变配电运行管理经验。

2）技术主管：a、从事变配电日常运行工作5年及以上相关工作经历。b、具备工程师级别（或相当于中级技术职称）以上的职业证书和国家相关部门认可并有效的高低压操作证书。c、协助站长管理变电站运行工作，熟悉变电站内设备电气设施线路，对于日常运行中的突发状况有相应处理能力。d、具备35KV变配电运行管理经验。

3）主值：a、从事变配电日常运行工作3-5年及以上相关工作经历。b、具备中级工（或相当于中级工级别）的职业证书和国家相关部门认可并有效的高低压操作证书。c、能够胜任变电站日常运行中遇到的维修工作和应急事故处理的能力，协助站长对于变电站日常运行和突发状况做出相应的方案。

4）副值：a、从事变配电日常运行工作2年及以上相关工作经历。b、具备国家相关部门认可并有效的高低压操作证书。c、完成变电站日常运行中的相关工作，能协助主值进行变电站日常运行管理工作。

上述内容必须告知每一位相关运行人员，如发现不能胜任相关岗位的，中标人应及时予以调整。

5.运行人员年龄男性不得高于55周岁、女性不得高于50周岁，晚间值班人员必须为同性别。

6.投标人所配备的运行人员应具备处理变电站日常运行中遇到的零星维修工作的能力，对于所涉及的材料费用另行计算。

7.做好 “工作票、操作票、交接班制度、设备巡视检查制度；定期试验切换制度、值班管理制度、变电站进出入制度、设备缺陷管理制度；停送电联系制度等、各级人员岗位责任制”等，制定变电消防措施和变电站应急预案。

8.做好复旦大学枫林校区 35kV及以下变配电站设备台帐，做好运行、检修、电试等记录，根据变配电设备运行技术状况况制定定期维护保养工作计划，制定变电站设备运行周、月报表。

9.配合复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站设备的设备基建、验收及启动的管理。

10.健全35kV 及以下变电站管理体制，35kV及以下变电站应成立以站长为主核心小组，坚持每月工作例会制度。

11.做好培训工作，制定培训计划，每季度进行反事故演习。

12.制定日常巡视工作内容，及早发现事过隐患，及时处理，做到防患于未然。

13.做好复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站设备的日常清洁维护保养工作。

14.做好来访人员制度，对来访人员记录在案，以备查阅。

15.做好安全用具登记制度，对于安全用具使用情况记录在案。

16. 35kV及以下变电站的高、低压进出线电缆或其他电气设备发生故障时，值班人员应根据现场实际情况尽快判别故障情况，并提出事故处理方案。抢修工作应随叫随到，随到随修，尽快恢复供电，做到当天可解决的重要设备缺陷不过日。

17. 复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站设备在日常运行中发生突发事故，投标人必须承诺具有30分钟达到现场处理事故的能力。

18.投标人必须配合校园节能监管平台运行的要求，对所涉及变配电站的智能表进行线路检查及现场抄表工作。

19. 复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站设备配备相应的电力监管平台运行软件，投标人必须每天对监管平台软件进行查看并书面记录运行状况。

20.招标人对于投标人变配电站的日常管理具有监管和处置的权力，招标人对变电站日常运行制定“变电站标准化考核办法”，每年两次对中标投标人进行考核，变电站最终运行费用根据考核结果，与中标投标人进行结算。每月定期召开工作列会，就当月运行情况做出总结及反馈。

- 35kV及以下变电站及开关站运行设备托管职责范围

- 复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站及开关站设备的高、低压全部电气设备及高低压进线电力电缆线路（不包括市电网10kV进户电缆线路）。

- 如在变配电站维保合同期内，有新增变配电站需要进行维保的，中标单位应一并纳入管理范围，当年维保价格不作变动。

- 楼内自带变压器供电的楼宇，以站内低压出线开关下桩头为工作界面，通过低压400V电缆供电的楼宇，则以楼内第一进户点上桩头为工作界面。

- 托管运行管理承包方式及其他

1.按本招标文件规定的承包范围：全包方式，即包含变配电设备运行托管期间产生的所有运行托管人工费用

2.参加招标的单位应根据企业自身情况进行投标报价，在进入实际托管运行管理中不得以不完全了解情况等为由，而提出其他经济补偿等要求。

3. 复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站及开关站设备托管运行起始日：2023年1月1日起，即为合同的开始日期，至2025年12月31日截止，合同期36个月，合同一年一签。中标人应提前做好托管前的各项准备工作。

4.投标人中标后，招标人将与投标人签订承包合同成为本项目的托管单位，承包范围内工作和项目一律不得转包分包，一经查实，立即取消托管单位的承包资格，由此造成的一切后果由托管单位承担。

5.投标人在招标文件中承诺的本站站长及相应的专业技术管理人员,不得任意调换或撤离，变电站配置站长或技术主管等发生变动，投标人需提前十五个工作日向招标人提出书面申请，在得到招标人认可后，方可进行人员变动。

6.中标人在复旦大学枫林校区35kV及以下变配电站设备本项目托管运行管理期间，应根据实际情况，建立全方位的安全制度和有效措施。确保本站在托管运行管理期间安全运行和做好日常的值班管理及维护保养工作。

7、投标人须针对托管运行服务中的服务质量编制内部控制方案，达到提升服务质量的目的。

七、报价要求

投标人根据本投标文件所述变电站托管运行范围，自行计算所需人工及相关的一切费用，经综合计算后形成的价格作为报价。该报价包含企业管理费、税金等一切费用。

报价为三年的维保服务费，并报出每一年度托管运行服务费。并做出相应说明，3年的投标总报价将作为评标打分的依据。

合同一年一签，一年期满，经考核合格后双方续签下一年合同，考核不合格不再续签。

八、其它要求：

1、有固定的经营场地、专业维护人员，且能提供良好的技术支持。

2、须具备变配电站日常运行管理经验。

3、近年来，有同类变配电站相关设备运行、值班管理及维护业绩。并在合同执行期间从未出现过重大人为事故。

4、应急管理要求投标人承诺具有30分钟达到事故现场并进行事故处理的能力，编制的应急服务方案科学、合理、全面（并有相关证明材料支持）。

九、付款方式：

管理服务费支付方式每季度支付一次，支付日期为每季度第一个月10日前。

第三章  合同条款

复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务合同

甲方：复旦大学

甲方现场代表：          联系电话：

乙方：

乙方现场代表：         联系电话：

二Ｏ二年月

根据《人民共和国民法典》及相关法律、法规、在双方自愿、平等、协商一致的基础上，甲方位于乙方提供变配电设备运行托管服务，为了明确双方权利义务特订立本合同。

第一条  变配电设备运行托管服务基本情况

- 管理校区：枫林校区35kV/10kV/0.4kV变配电站、开关站等设备运行；

- 管理范围：甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部分的变电站即35kV/10kV进线侧到至0.4kV馈线开关出线桩头，包括0.4kV馈线开关和0.4kV出线（电缆）。电业35kV/10kV进线（电缆）不属于委托管理范围。

- 管理内容：枫林校区：

- 校区东院总站（由医复3E360、医复3E365二路35kV电业进线供电，包括2台20000kVA变压器，8个35kV高压柜，24个10kV低压柜）；

- 东院1号科研楼变配电站（由校区总站二路供电，包括2台2000kVA变压器，2个高压柜31个低压柜）；

- 东院2号科研楼A变配电站（由校区总站二路供电，包括2台2000kVA变压器，2个高压柜31个低压柜）；

- 东院2号科研楼B变配电站（由校区总站二路供电，包括2台2000kVA变压器、2台1600kVA，4个高压柜44个低压柜）；

- 东院明道楼变配电站（由校区总站二路供电，包括2台1000kVA变压器，10个高压柜,20个低压柜）；

- 西院开关站（14个高压柜）；

- 西院图书馆变配电站（由西开关站二路供电，包括4台1600kVA变压器，4个高压柜,38个低压柜，2台谐波电容柜）；

- 西院学生书院变配电站（由西开关站二路供电，包括4台1600kVA变压器，4个高压柜,33个低压柜）；

- 西院1号变配电站（由西开关站二路供电，包括2台2000kVA变压器，2个高压柜,22个低压柜）。

- 西院游泳馆变配电站（由西开关站二路供电，包括2台630kVA变压器，2个高压柜,12个低压柜）。

- 护理学院变配电站（由斜枫43、斜枫44二路10kV电业进线供电，包括2台800kVA变压器，6个高压柜,9个低压柜）。

- 放射医学研究所变电站（由斜东71一路10kV电业进线供电，包括1台800kVA变压器，3个高压柜,4个低压柜）。

总计35kV变配电站1座、10kV开关站1座、10kV变配电站11座。

- 管理标准要求

符合上海市电力公司《上海电网高压用户技术管理规范》Q/SDJ1081-2005和国家电网公司发布的变配电站管理规范。

详见附件：

- 岗位人员组成。

- 管理标准要求。

第三条 管理期限

管理期限自年月日起至年月止。本合同终止前，甲方有权组织人员对乙方的服务质量进行考核，考核结论是决定是否续签合同的重要依据，（考核分数在85分以下，经过双方书面确认，可中止下一年度合同续签）。

第四条  双方权利义务

一、甲方权利和义务

  - 甲方根据企业经营及维修等要求，有权决定变配电站部分或全部停电。

  - 甲方可随时了解变配电站运行情况。

  - 有越出职责范围或不符合招标文件要求“运行人员年龄男性补的高于55周岁、女性不得高于50周岁，晚间值班人员必须为同性”，甲方有权对乙方提供安排的工作人员进行审核；影响企业经营的值班人员，甲方可以要求乙方调离该人员。

  - 甲方应当为乙方进行有效管理创造条件并提供方便。

（1）提供值班所需的设施、办公用具。

（2）为出入甲方变配电站提供方便。

  - 甲方如需变更所委派的与乙方业务对口的专业人员，应提前通知乙方。

  - 甲方应为乙方提供必要的办公场所设施，包括电网调度室、通讯设备。

  - 甲方应负责具体监督和管理乙方的服务，应根据谨慎管理的惯例负责审核和监督乙方每月的服务质量和水准，并向乙方支付管理费的书面建议。

  - 甲方应负责提供本合同项下委托管理范围内乙方管理和维护变配电站所必须的图纸、资料，包括：（1）所有设计单位汇总后的符合国家标准的变配电站的所有电气施工图和设计变更图（如有）；（2）电气设备产品样本；（3）变配电站内设备的合格证明及出厂试验报告；（4）变配电站内设备的用户使用手册；（5）用于变配电站维修、维护用途的电缆、电缆附件、电缆支架、电力排管材料、订货技术协议、产品样本、合格证明及出厂试验报告或质保书；（6）隐蔽工程验收报告；（7）施工更改情况记录、中间验收记录、现场设备调试报告、工程竣工图（含一次主接线图、接地网竣工图）；（8）竣工验收报告；（9）电网接线图及变配电站的地理位置图；（10）电缆线路工程竣工图、敷设报表、接头报表。

二、乙方权利义务

    - 乙方有权取得甲方委托管理的变电所相关的技术资料和图纸。

    - 对有可能影响变配电站安全运行的设备、元件、器材，乙方有权提出由甲方进行改进或调换。

    - 乙方应编制与变配电站有关的运行规程和相关管理制度。乙方应根据相关的法律规定和电业行业谨慎运营的良好惯例制定和严格执行与乙方履行其在本合同项下的义务和职责相关的规程，包括但不限于日常管理和维护规程、紧急情况处理规程、防火和安全规程等，乙方在制定该等规程时应当与甲方进行密切沟通，并将制订完毕的该等规程供甲方审阅批准。

    - 乙方应协助甲方，就变配电站运行安全等问题与供电部门进行业务联系。乙方应根据电业公司规定，主动与电业公司和甲方联系电试、继保日期,并利用电试、继保停电时间，对设备进行全面保养,尤其应针对值班记录中的缺陷对变配电站进行调试,使变配电站内设备处于最佳的运行状态。

    - 乙方作为变配电站的运营管理方，应负责协助甲方接收变配电站，并审核、汇总竣工图纸及资料等；参与变配电站送电及设备运行验收及投入运营工作；实施变配电站的运行停送电操作、对变配电站定期进行巡视、检查、日常保养维护、维修、事故处理及变配电站的管理等。

    - 于订立本合同时以及委托管理期限内，乙方应始终持续拥有从事本合同项下委托管理事项所需要的经营范围和国家及上海市法律、法规要求的所有合法、有效及适当的资格和资质（若适用）。乙方并应确保其派往变配电站的所有工作人员均具备履行委托管理事项所需的国家及上海市法律、法规要求的所有合法、有效及适当资格和资质（若适用）。所有操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。

    - 乙方应根据甲方的要求参与变配电站送电及设备运行验收及投运工作。

    - 乙方负责变配电站的运行管理准备工作，包括根据甲方提供的图纸及设备电器仪表布置等资料，结合现场安装情况进行核对，并负责设备铭牌的命名和变配电站系统图的制作；提供运行值班必备的图表和记录簿等；按电业行业有关变配电站的现场运行、典型操作票等管理规定和电业行业的谨慎运营的良好惯例，以及电缆、电缆附属设备的现场运行维护规程和抢修规程运营、管理和维护变配电站和相关附属设施。

    - 乙方应根据电业行业的谨慎运营的良好惯例负责做好变配电站的日常运行维护管理工作，包括巡视、检查、日常保养维护等；乙方还应对站长、值班员的实际工作情况和工作时间备制详细的书面记录以备甲方核查审阅。

    - 变配电站正式投入运营后，乙方应向变配电站派出的相应人员配置。其中站长应由工程师级别（或相当于工程师级别）以上的工程技术人员担任。如乙方发现委派的变配电站工作人员因任何原因导致其无法或不适宜继续履行职责，则乙方应立即通知甲方，并在经过甲方批准后，于第一时间安排合格的适当人员接替，其中站长应由工程师级别（或相当于工程师级别）以上的工程技术人员担任。此外，如果甲方发现乙方委派的变配电站工作人员因任何原因无法或不适宜继续履行职责，则甲方有权要求乙方立即以适当的人员进行替换。

    - 乙方应指派高级工程师一名作为变配电站的技术支持。上述技术支持的费用应已包括在管理费中，对于技术支持服务（包括但不限于文件审核和现场指导等）甲方无义务向乙方支付除本合同第五条约定的管理费外的其他费用。

    - 乙方必须根据甲方的安排与要求，负责变配电站设备的运行方式与相应的停电、送电事故处理工作；负责变配电站和有关线路的运行值班以及委托范围内的变配电站的倒闸工作（电业调度要求紧急处理、本变配电站事故紧急处理不受本条款限制，值班人员有权根据紧急处理规定办理）。

    - 为了确保用电安全、可靠用电，乙方根据电业安全工作规定，实施工作票制度。工作票应由变配电站站长签发，乙方应保证工作票书写规范、整洁并妥善存档，甲方有权在其认为合适的时间要求查阅工作票。变配电站内拉、合开关的停电和送电操作必须由甲方的电气主管书面通知或在紧急情况下，甲方电话命令通知（电话命令乙方必须复诵无误、并记录在值班日志上）方可进行停、送电操作。设备突发事故处理按电业安全规程可紧急处理拉、合开关。

    - 乙方应按照电力行业部门的要求，确保变配电站24小时有人值班（值班至少两人）；高压设备操作，应一人监护唱票，一人复诵操作，必须两人进行。

    - 乙方应每月向甲方提供月度报表，内容应至少包括，但不仅限于：当月变配电站运行情况、设备仪器仪表运行情况、维护保养记录、设备运行故障记录、设备缺陷及处理结果。

    - 乙方应对变配电站事故预案编写典型操作票，做到及时快速处理。可切换的设备恢复送电不超过半小时；发生停电紧急事故，乙方抢修班30分钟赶到事故现场进行处置；抢修24小时不间断进行；需更换一般设备的应在1天内恢复送电，更换进口设备的应在设备到达后的24小时内恢复送电）。

    - 乙方应自行为其派往变配电站的人员办理社会保险和其他任何履行本合同项下委托管理事项所应办理的保险。上述乙方派出的人员在任何时候都不应视为甲方的雇员或代理人，甲方无义务就上述人员在履行职责过程中受到的损害承担任何赔偿责任。

    - 乙方应于本委托管理期限届满前至少提前15日或于本合同提前解除或终止（如适用）后7日内向甲方移交全部属于甲方的财产及运行管理工程的全部资料，并与甲方的接管人员做好一切交接工作。

第五条  物业管理服务费用

1、物业管理服务总费用为：人民币小写：     元。大写：整。

2、物业管理服务费每季度支付一次，支付日期为每季度第一个月10日前。

第一次支付费用为：       元 时间：   年  月  日前

第二次支付费用为：       元 时间：   年  月  日前

第三次支付费用为：       元 时间：   年   月  日前

第四次支付费用为：       元 时间：   年   月  日前

第七条  解除条款

出现下列任何一种情形时，甲方有权解除合同。

1、乙方物业服务标准达不到，经过甲方两次以书面的形式进行催促仍达不到服务标准的。

- 乙方从业人员在工作出现违法、犯罪现象如打架斗殴、聚众饮酒、破坏公物等。

- 乙方从业人员出现损害师生、学校（并造成严重后果的）、国家等行为。

第八条 违约责任

1、甲方违反本合同及附件的约定，造成乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

2、乙方违反本合同及附件的约定，不能完成管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失，乙方应给予甲方经济赔偿。

3、  乙方违反本合同的约定和国家及地方有关规定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、 在本合同期内，甲乙双方任何一方无故提前终止合同的，违约方应依法支付违约金合同总额的10%。造成对方经济损失的，应给予经济赔偿。

5、 如因乙方工作失误导致物业使用人人身或财产损失，乙方应进行赔偿。

第九条  免责条款

一、在下列情形发生时，甲方可以免责

1、乙方物业从业人员的工资、各种税金、奖金、保险等均由乙方物业公司向乙方的物业从业人员发放或购买，如，乙方不向物业从业人员发放工资，缴纳各种税金，购买保险等，甲方不承担任何责任。

- 物业从业人员的行为均代表乙方，物业从业人员的任何行为或事件均由乙方负责。

二、在下列情形发生时，乙方可以免责。

1、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知甲方和物业使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的。

2、因非乙方责任出现供水、供电、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十条  考核

在合同期结束前一个月，甲方根据考核表内容（考核表见附件）从安全生产管理、运行管理、设备管理、文明生产、培训工作等几个方面对乙方在托管期间的工作情况进行考核，并根据考核分数确定是否续签下一年的合同（考核分数高于90分（含90分）续签下一年合同）。

第十一条  附则

1、甲方委派具体部门和专人与乙方工作对接。

2、如乙方在巡视管理过程中发现管辖区域内的公共配套设备、设施损坏或发生异常情况，应立即向甲方书面告知。经甲方确认后，通知有关维修部门、保修单位或请乙方进行修理，如需购买零配件，乙方按实向甲方报销。

3、乙方在管辖区域内实施保洁工作所涉及的日常工具、易耗品，由甲方承担。乙方事先编制购置清单报甲方批准，按实结算，按实报销。

4、因本合同书所涉服务形式，属高教事业发展过程中的新型模式，在执行合同中若发生意见分歧，双方须本着互相理解、互相尊重，以诚相待的原则协商解决。协商不成时，合同当事人同意向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

5、因房屋建造质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲乙双方协调做好善后处理（产生质量事故的直接原因以政府主管部门的鉴定为准）。

6、 本合同执行期间，如遇不可抗力，如，地震、飓风、洪水、战争等致使合同无法履行时，双方须按有关法律规定及时协商处理。合同期满，本合同书自然终止。一方欲续订合同，须在该合同书期满60天前向对方提出书面意见。

7、 在本合同履行过程中，如遇人力资源和社会保障局对用工工资标准有所调整时，合同期内甲方不承担上调工资标准所增加的任何费用。

8、 本合同书壹式肆份，甲乙双方各执两份。

9、本合同书经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

授权代表人：                  授权代表人：

单位公章                      单位公章

地址：                         地址：

开户行：                     开户行：

账号                      账号

日期：     日期：

以下空白。

附件

复旦大学枫林校区变配电站设备等托管运行管理考核表

安全生产管理（30分）

| 序号 | 指标项目 |  | 标准分 |  | 评价标准 |  | 评分标准 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规章制度管理 | 3 |  | 停送电管理制度 |  | 无管理制度每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两票管理制度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理奖罚制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作票管理 | 5 |  | 明确工作票签发人、负责人、工作许可人并认真执行，有检查、统计、分析、考核记录，“两票”合格率100﹪。 |  | 合格率每降低1%扣0.5分，合格率统计以张为单位，不允许涂改；填写漏项；未加盖“已执行”，或“作废”章；未进行自查和字迹潦草不可辨认等，即为不合格票。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “应拉开的断路器、隔离开关及应断开的二次设备”，“应合接地刀闸”、“应装设接地线”、“应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”、“工作地点保留带电部分或注意事项”和“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏内无原则性错误 |  | 每漏一项或错误一处，该张票即为不合格票，另外每张加扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 操作票管理 | 5 |  | 全年操作票保存齐全 |  | 每缺少一张扣1分，缺3张以上此项不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全年操作票合格率达到100﹪以上 |  | 每降低1﹪扣0.5分；未加盖“已执行”或“作废”章；工作票不得有涂改现象，未进行自查和字迹潦草不可认者即为不合格票。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 票面应无严重错误 |  | 若出现以下错误，除记为不合格票，每个错误加扣0.5分术语和调度号写错，操作任务与顺序不符，操作步骤颠倒或漏步，操作步骤未按唱票管理划勾执行的。扣1分。 |  |  |  |  |
| 4 | 防误闭锁装置管理 | 3 |  | 有“防止电气误操作管理”规定并严格执行。 |  | 无规定未按规定执行，每违反一项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 解锁钥匙应封存管理，并有解锁钥匙使用记录。 |  | 解锁钥匙未封存扣0.5分，没有解锁钥匙使用记录扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防误闭锁装置设置应完备，发现问题应记入设备缺陷记录并及时上报。 |  | 站内设备应加装防误闭锁装置而违章的扣1分，防误闭锁设备缺陷无记录扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场运行规程中应有防误闭锁装置的明确规定 |  | 现场规程中无规定扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防管理 | 2 |  | 各级消防组织健全，消防责任制落实，消防设施符合规程要求。 |  | 组织不健全扣0.5分。责任制不落实扣0.5分，每发现一处不符合规定扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内应有消防器材布置图，图中应标明个存放地点的位置、数量和消防器材类型，统一标识，消防器材量充足。 |  | 无消防器材布置图扣0.5分， 有布置图但不符合要求扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆、夹层、控制室盘、配电盘和设备区的端子箱等电缆孔应用防火材料封堵。 |  | 未封堵一处扣0.5分，封堵不合格一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备室或设备区不得存放易燃、易爆物品。 |  | 存放易燃易爆物品扣1分。 |  |  |  |  |
| 6 | 防汛工作管理 | 2 |  | 每年组织进行春、秋安全大检查，做好避雷器测试等防雷工作。对查出的隐患按“五定”（定人员、定时间、定措施、定资金、定期复查），原则做好整改工作并有相关记录。 |  | 不按规定进行大检查扣1分，没有记录扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨季来临前对可能积水的电缆沟及配电室的排水设施施进行全面检查和疏通，做好防进水和排水措施。 |  | 电缆沟及变配电站的排水设施一处有不畅通扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内变压器、配电柜等室外设备箱门应关闭，密封良好。 |  | 每有一个箱门未关闭扣0.5分；一处密封不严扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 7 | 7防小动物工作 | 3 |  | 室内应制定结合本配电室实际的防止小动物措施，检查室外通向室内的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆卸后的应及时堵好，开关柜应做好封堵。 |  | 没有制定扣0.5分。封堵不严每处扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压配电室（10kV及以下电压等级高压配电室低压配电室、电缆层、蓄电池柜等设备区）出入门应有防鼠板，室内应有防鼠药。 |  | 防鼠板每缺一块扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控室、蓄电池室、电缆夹层的门上应有“禁止烟火”的警示。 |  | 没有设置每一处扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停电工作使用临时悬挂的各种警示牌应符合现场情况和安全规程的要求。 |  | 不符合要求每一处扣0.5分 |  |  |  |  |
| 8 | 安全工器具的管理 | 4 |  | 安全工具应有试验合格标签及校验证书并有固定存放地点，绝缘杆、验电器绝缘工具必须标明电压等级、编号、节数、存放地应清洁干燥，要有安全用具台账并记录齐全。 |  | 无台账记录扣0.5分。安全工具无编号或存放点不符合要求每件扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全工具室不应有损坏或超期校验的安全工具。 接地线应无断股，护套完 好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。 |  | 缺少、损坏或使用超期每件扣1分。 携带型地线有断股或卡子损坏，每组扣1分。 |  |  |  |  |
| 9 | 安全文件管理健全活动 | 3 |  | 安全生产文件、通报应有学习后贯彻记录。 |  | 无学习记录扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查阅安全活动记录做到每月不少于一次班长组织的全站安全活动日。 |  | 每缺少一次扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全活动日应认真填写记录，记录活动日期、主持人、参加人员和活动内容等齐全，对学习内容的讨论情况，事故教训及建议和措施应详细记录。 |  | 没有记录或记录与安全生产无关的内容，凡不符合要求的每次扣0.5分。 |  |  |  |  |

2.2运行管理（25分）

| 序号 | 指标项目 | 标准分 | 评价标准 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交接班制度 | 3 | 值班人员应按现场交接班 制度的规定进行交接，未办完交接手续之前，不得擅离职守。 | 未按交接班制度进行交接班的扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 职工进入生产场所必须正 确配带使用劳动保护用品，着装符合安全规程要求。 | 不按规定着装每一人扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 《巡视记录》内容应按照标准，其中体现的内容应包括巡视的范围和巡视中发现的问题。 | 发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 巡视制度 | 4 | 每天应进行一次熄灯巡视，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响并有记录。 | 每少一次扣1分。 |  |  |
| 3 | 图纸管理 | 4 | 配电室应有图纸一次系统接线图、继电保护、自动装置及二次回路图，远动及自动化设备二次回路图，正常和事故照明接线图，直流系统图，消防设施布置图。图纸齐全正确，存放整齐，并于实际设备相符 | 每缺少一种图纸扣1分图纸存放混乱扣0.5分，图纸不全扣1分，与实际不符扣1分。 |  |  |
| 4 | 技术资料管理 | 3 | 各种设备技术资料齐全。 | 每缺一种扣1分。 |  |  |
| 5 | 指示图表 | 3 | 配电室应有的指示图表：一次系统图；有权发布调度操作命令人员名单，有权签发工作票人员、工作负责人、工作许可人名单、事故处理及火灾紧急使用电话号表、继电保护及自动保护定值表。 | 各种图表齐全，全站规格统一按要求绘制并与运行设备相符，未按规定要求绘制按无图标考核，每缺一种图标扣0.5分，图表与实际不符或有错误及内容不全，有一处扣1分。 |  |  |
| 6 | 设备台帐管理 | 3 | 设备台账：做到及时、完整、准确，账、卡、物一致。 | 未建立台帐扣1分；每缺少一种扣0.5分。 |  |  |
| 7 | 记录管理 | 5 | 运行日志：日期、安全天数、运行方式正确；内容详实、齐全、准确，符合填写要求。 | 发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 继电保护及自动装置检验 记录、设备检修和设备试验记录，不缺签字，内容详实符合填写要求 | 发现一处问题扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 断路器（开关）故障跳闸记录，分类正确，记录内容符合要求。 | 发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 测温记录：严格按照条例中的要求填写，注明测温范围；发现的异常设备接头温度和负荷记录清楚；未发现异常时也应按照要求填写“测温未发现异常”填写不丢项。 | 发现一处问题扣1分。 |  |  |

2.3设备管理（25分）

| 1 | 设备管理 | 4 | 10KV及以上电压等级主变压器完好率为100%,主变压器无缺陷（保护完好、接线规范、无滴漏、接头接触良好）。进、出线色标清晰。 | 发现一项扣1分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10KV及以上断路器、隔离开关正确动作率100%，断路器.隔离开关无缺陷（保护完好、接线规范、无滴漏、接头接触良好），设备及构架无锈蚀、脱皮现象。 | 发现一项扣1分。 |  |  |
| 2 | 设备管理 | 6 | 按照“制度”要求，进行测温工作。所有一次设备导流接头、夏季长期运行的主电流互感器、电压互感器、及时增加测温次数， 设备套管、隔离开关等。 | 1、长期大负荷的设备增加测温次数。2、设备存在异常情况时增加测温次数。未对设 备进行测温扣1分 |  |  |
| 3 | 设备管理 | 2 | 按季节及时做好防火、防污、防小动物、防汛等各项工作。 | 未按季节及时做好防火、防污、防小动物、防汛等各项工作，扣1分。 |  |  |
| 4 | 设备管理 | 2 | 继电保护校验完成率≥ 95%，投入率100%，母查保护投入率≥95%，自动装置投入率≥95%。 | 各率每降1%扣0.5分 |  |  |
| 5 | 设备管理 | 1 | 电气设备预防性试验完成 ≥98%。 | 每降1%扣0.5分 |  |  |
| 6 | 设备管理 | 1 | 电测仪表校验率及调前合 格率≥98%。 | 每降1%扣0.5分 |  |  |
| 7 | 设备管理 | 1 | 功率因数达到0.9以上。 | 达不到扣1分。 |  |  |
| 8 | 设备管理 | 2 | 直流系统运行正常，定期做好蓄电池维护、保养工作、制定蓄电池维护制度，做好记录。 | 没有蓄电池维护制度扣1分。 发现一次没有做记录扣0.5分。 |  |  |
| 9 | 设备管理 | 1 | 保护定值计算准确，并按负荷变化及时调整校验。 | 一项计算不准确扣1分，不按时校验扣0.5分。 |  |  |
| 10 | 设备管理 | 2 | 继电保护及自动装置动作 或告警后，运行人员必须准确记录保护动作信号后复位。 | 保护及自动装置动作或告警后未及时记录扣1分。 |  |  |
| 11 | 设备管理 | 2 | 继电保护及自动装置的二 次压板要标示明确。 | 二次压板要标示不明确，退出压板查无记录扣1分 |  |  |
| 12 | 设备管理 | 1 | 建立设备缺陷管理制度，发现安全设备缺陷应及时上报。 | 设备缺陷管理制度记录不完整扣1分，发现设备缺陷未及时上报扣1分。 |  |  |

2.4文明生产（10分）

| 序号 | 指标项目 | 标准分 | 评价标准 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员仪表 | 2 | 运行人员应按照规定着装 整洁、佩戴标志、坚守岗位且代人文明礼貌，当日值人员应统一着装。 | 每发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 卫生 | 3 | 站内外设备及环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无积水、照明、围墙、大门完好、设备厂房无渗漏。 | 不及时上报上述现象，每发现一处问题扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 室内物品摆放有序，门窗完整，地面清洁；办公室座椅摆放整齐，桌面干净，办公用品放置整齐。 | 每发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
| 3 | 常用工具管用 | 2 | 站内应有存放常用工具、常用仪器、备品备件、钥匙专用器具且存放整齐有序，标志醒目，实现定置管理。 | 每发现一处问题扣1分。 |  |  |
| 4 | 电缆沟盖 | 1 | 电缆沟盖齐全完整，放置整齐，沟内电缆排列整齐，无积水、无杂物、无堵塞。 | 每发现一处问题扣0.5分。 |  |  |
| 5 | 照明 | 2 | 室内外照明和事故照明灯完好率100%。 | 每发现一处问题扣0.5分。 |  |  |

2.5培训工作10分

| 序号 | 指标项目 | 标准分 | 评价标准 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有完整的员工培训、考核和检查制度 | 2 | 有领导分管培训工作，明确职工培训职能部门及人员并有培训制度。 | 无职工培训职能部门及人员扣0.5分，无培训制度扣0.5 |  |  |
| 2 |  | 1 | 应按照规定完成反事故演习。 | 少做一次反事故演习扣0.5分，反事故演习记录填写缺页扣0.5分；反事故演习内容错误扣0.5分。 |  |  |
| 3 |  | 2 | 参加培训的人员必须参加 考核或考试，要有参加培 训人员记录，并有完整的 培训台账。 | 没有考核或考试扣0.5分。记录填写不完整扣0.5分。 |  |  |
| 4 |  | 5 | 工作人员必须持证上岗， 对管理人员及操作工进 现场提问。 | 无证上岗每发现一人扣0.5分，每答对一题加0.5分，答错一题扣0.5分。 |  |  |

中 标 通 知 书 样 式

| ： 复旦大学采购招标项目（项目编号：），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：人民币元（RMB ）。 请你单位在中标通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 日 期：年月日 |
| 注：本项目已在财政部备案 是（） 否（ ） |  |

第四章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- 按招标文件的规定提供服务的报价见“投标报价表”。

- 我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

- 我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

- 我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

- 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：   年 月 日

投标报价汇总表

项目名称：复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年）

单位：元

| 项目名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） |
| --- | --- | --- |
| 2023年复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务 |  |  |
| 2024年复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务 |  |  |
| 2025年复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务 |  |  |
| 2023-2025年总计 |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标报价汇总表内容与投标文件其他部分内容不一致时以投标报价汇总表内容为准。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

分项报价表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 分类名称 | 报价费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见明细（ ） |
| 2 |  |  | 详见明细（ ） |
| 3 |  |  | 详见明细（ ） |
| 4 |  |  | 详见明细（ ） |
| 6 |  |  | 详见明细（ ） |
| 6 |  |  | 详见明细（ ） |
| 7 |  |  | 详见明细（ ） |
| 报价合计 |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》以及物业管理服务定价成本监审办法（试行）的要求报价。

（3）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（4）分项目明细报价合计应与投标报价汇总表中本年度报价相等。

（5）维修材料费由招标人支付，实报实销。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

| 序号 | 响应项目 | 主要内容概述 | 详细内容所在投标文件页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

★项响应索引表

| 序号 | ★项内容名称 | 针对★项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

▲项响应索引表

| 序号 | ▲项内容名称 | 针对▲项提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

站长情况表

项目名称：

招标编号：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 从事本服务工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： 本项目负责人管理思路和工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换项目经理的方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换项目负责人的前提和客观原因： 更换项目负责人的原则： 替代项目负责人应达到的能力和资格： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：年月日

主要人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 在项目组中的岗位 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

技术要求响应/偏离表格式

包件号：___

| 序号 | 服务 名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

致：（招标机构名称）

本保函作为（投标人名称）（以下简称投标人）对（买方名称）第号投标邀请书，关于提供（服务名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：年月日

银行地址：

服务提供者的声明

1、名称及其他情况

（1）	服务提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

              - 短期负债：

- 服务提供者提供此类服务的历史（年数）

3、近三年该服务提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

- 近三年的年营业额

年份	总额

- 有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

- 其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

服务提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（   单位名称   ）的（ 项目名称 ）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年），属于；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.复旦大学枫林校区变配电设备运行托管服务（2023-2025年），属于；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期；

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第五章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于的公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，有效期为天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

- 缴纳税收证明：

- 缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：（招标人名称）

我们（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在（投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：年月日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：（招标人名称）

我们（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在（投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：年月日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（    年  月  日起至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。

第六章  评标办法

- 基本情况

1.1本项目评标办法参照根据国家招标投标相关法律法规规定，以本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

- 评标细则

  - 本项目采用综合评分法进行评标。

  - 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

            - 初步评审（含资格审查和符合性审查）；

            - 详细评审；

            - 排序并推荐中标候选人。

- 初步审查

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行初步审查，审查的内容包括：

            - 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

            - 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第18.44条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

            - 投标人是否按本须知的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

            - 投标人承诺的投标有效期是否符合本须知的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

            - 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

            - 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

            - 投标文件是否满足招标文件技术要求中加注“★”号的技术要求；

            - 是否存在有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

  - 如果投标人未通过上述审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

- 详细评审

  - 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

- 表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 以进入详细评审的各投标人的评标价（三年总报价）的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×30 本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库[2022]19号文，投标报价给予10%的扣除后参与评审。 |
| 2 | 企业证书 | 6 | 投标人具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，最多6分。 |
| 3 | 日常服务方案 | 15 | - 日常服务方案内容完整性、整体响应程度高；对用户需求的理解程度高，方案的具有针对性和完整性，具有特色及创新的得15分； - 日常服务方案内容较完整性、整体响应程度一般；对用户需求的理解程度一般，方案的针对性一般的得10分； - 日常服务方案内容不够完整性、整体响应程度较差；对用户需求的理解程度不够，方案的针对性较差的得5分； - 未提供服务方案的得0分。 |
| 4 | 应急服务方案 | 12 | 1.应急服务方案编制科学合理，各专项应急预案齐全的得12分； 2.应急服务方案编制不够科学合理，各专项应急预案不够齐全的得8分； 3.应急服务方案编制较差，专项应急预案缺失的得4分； 4.未提供应急服务方案的得0分。 |
| 5 | 服务质量控制方案 | 12 | 1.服务质量内部控制方案编制科学合理的得12分； 2.服务质量内部控制方案编制不够科学合理的得8分； 3.服务质量内部控制方案编制较差的得4分； 4.未提供服务质量内部控制方案的得0分。 |
| 6 | 站长资历 | 10 | - 站长需从事变配电日常运行工作10年及以上相关工作经历的得5分；9-5年的得2分；5年（不含）以下的得1分。 - 站长具备工程师或以上职称的得3分；没有的得0分。 - 站长具有国家应急管理局认可并有效的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）的得2分；没有的得0分。 |
| 7 | 项目服务团队 | 10 | - 服务团队成员（不含站长）配备满足白天3名，晚上2名的得5分；不满足的得0分。 - 服务团队（不含站长）成员具有国家应急管理局认可并有效的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）、职业技能证书的得5分；没有得0分。 |
| 8 | 公司业绩 | 5 | 合同签订时间近三年内（即2019年9月至今）类似项目合作证明，（业绩需提供合同关键页复印件，证明材料中需体现出业绩时间及签字页）：有一个得0.5分，加满至5分止。 |
|  | 合计 | 100 |  |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

4.5评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

4.6现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

4.7评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交招标人。

4.8招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

4.9根据国家招标投标相关法律法规规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

- 推荐中标人

5.1评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

5.2若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

5.3招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。

本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近14天内未到过（或途经）国务院政务服务平台发布的中、高风险地区。

承诺人：

承诺人单位：

年    月    日